## Sheet1
武汉市供水水质月报表（42项）
填报人 ：刘翠微 核审：祝杰 发布时间： 2017年 10月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果
|  |  | 汉口地区 |  |  | 汉阳地区 | 武昌地区 |  |  |  | 经开区 | 阳逻开发区 | 青山区 |  | 蔡甸 | 东西湖区 |  |  | 江夏区 | 新洲
|  |  | 宗关 | 白鹤嘴 | 堤角 | 琴断口 | 白沙洲 | 余家头 | 平湖门 | 金口 | 沌口 | 阳逻 | 港东一厂 | 港东二厂 | 城关 | 余氏墩 | 走马岭 | 西湖 | 龙床矶 | 邾城
1 | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数（CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 砷（mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 0.0009 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | <0.0010
6 | 镉（mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.00031 | <0.0002 | <0.0005
7 | 六价铬（mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.0028 | ﹤0.004 | 0.006 | 0.007 | <0.004 | ＜0.004
8 | 铅（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | 0.0006 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ＜0.001
9 | 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001
10 | 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ﹤0.0001 | ＜0.0004
11 | 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002
12 | 氟化物（mg/L) | 1 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 0.334
13 | 硝酸盐氮（mg/L) | 10 | 0.86 | 0.83 | 1.13 | 0.86 | 1.06 | 1.27 | 1.03 | 1.12 | 1.08 | 1.17 | 1.5 | 1.5 | 1.19 | 1.07 | 1.04 | 1.1 | 1.66 | 0.037
|  | 地下水源限制时为20 | 1.23 | 1.2 | 1.35 | 1.24 | 1.71 |  |  | 1.7 | 1.69 | 1.71
14 | 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.025 | 0.047 | 0.028 | 0.017 | 0.041 | 0.028 | 0.048 | 0.041 | 0.048 | 0.009 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.0025 | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 0.039
15 | 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 9e-05 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006
16 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.01 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
17 | 甲醛（使用臭氧消毒时）（mg/L)* | 0.9 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
19 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L)* | 0.7 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
20 | 色度(度） | 15 | [10 empty] | <5 | <5 | <5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | <5 | bar: 宗关 to 阳逻
21 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.594 | 0.41 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.21 | 0.42 | 0.93
|  | 水源与技术条件限制时为3 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |  |  | 0.1 | 0.16 | 0.26
22 | 臭和味 | 无异臭味 | [10 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 宗关 to 阳逻
23 | 肉眼可见物 | 无 | [10 empty] | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | bar: 宗关 to 阳逻
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.50 | 7.51 | 7.53 | 7.44 | 7.56 | 7.51 | 7.59 | 7.65 | 7.58 | 7.68 | 7.93 | 7.84 | 7.43 | 7.58 | 7.53 | 7.62 | 7.5 | 7.63
25 | 铝（mg/L) | 0.2 | 0.143 | 0.126 | 0.109 | 0.135 | 0.092 | 0.125 | 0.136 | 0.142 | 0.119 | 0.148 | 0.073 | 0.061 | 0.039 | 0.124 | 0.097 | 0.055 | 0.076 | 0.00167
26 | 铁（mg/L) | 0.3 | 0.033 | 0.015 | 0.017 | 0.051 | 0.017 | 0.060 | 0.032 | 0.007 | 0.072 | 0.009 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 0.056 | ﹤0.05 | ＜0.05
27 | 锰（mg/L) | 0.1 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ＜0.10 | ＜0.10 | <0.02 | 0.015 | <0.01 | <0.01 | ﹤0.01 | ＜0.05
28 | 铜（mg/L) | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ＜0.20 | ＜0.20 | 0.0006 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ﹤0.5 | ＜0.20
29 | 锌（mg/L) | 1 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | ﹤0.2 | ＜0.05
30 | 氯化物（mg/L) | 250 | 15.4 | 14.8 | 16.4 | 17.2 | 12.6 | 13.7 | 12.4 | 13.9 | 13.7 | 14.9 | 16 | 17 | 17.9 | 18.46 | 17.74 | 17.38 | 10.95 | 13.325
31 | 硫酸盐（mg/L) | 250 | 29.0 | 27.8 | 27.1 | 31.3 | 21.4 | 23.6 | 20.7 | 22.9 | 22.1 | 25.5 | 52 | 52 | 36 | 38.2 | 39.5 | 37.5 | 28.2 | 21.833
32 | 溶固体总量（mg/L) | 1000 | 245 | 223 | 186 | 193 | 174 | 187 | 197 | 209 | 173 | 213 | 179 | 184 | 136 | 168 | 163 | 170 | 159 | 191
33 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L) | 450 | 146 | 149 | 139 | 149 | 130 | 138 | 134 | 125 | 134 | 132 | 150.1 | 150.1 | 152 | 145 | 145 | 147 | 129 | 77
34 | 高锰酸盐指数（mg/L) | 3 | 1.64 | 1.62 | 1.46 | 1.37 | 1.36 | 1.29 | 1.60 | 1.53 | 1.39 | 1.35 | 0.96 | 0.8 | 2.06 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.09 | 1.88
|  | 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.53 | 2.53 | 3.53 | 4.53 | 6.53 | 7.53 | 8.53 | 9.53 | 10.53 | 11.53 | 1.53 | 1.55
35 | 挥发酚类（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | <0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | ﹤0.002 | <0.002
36 | 阴离子洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ＜0.050 | ＜0.050 | 0.02 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.005
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.007 | 0.013 | 0.029 | 0.016 | 0.026 | 0.035 | 0.013 | 0.050 | 0.034 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | / | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.018 | /
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.065 | 0.062 | 0.032 | 0.009 | 0.038 | 0.040 | 0.055 | 0.038 | 0.031 | 0.064 | 0.063 | 0.054 | / | 0.119 | 0.134 | 0.11 | 0.192 | /
39 | 余氯（mg/L) | 水中限值 4 | 0.95 | 1.17 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | 0.87 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.08
|  | 水中余量≥0.3 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 0.9 | 1.15
40 | 一氯胺（总氯）*（mg/L) | 水中限值 3 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
水中余量≥0.5
41 | 臭氧（O3)*（mg/L) | 水中限值 0.3 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
/
42 | 二氧化氯（ClO2)*（mg/L) | 水中限值 0.8 | [10 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | bar: 宗关 to 阳逻
水中余量≥0.1
备注：
说明：1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是各供水厂出厂水。 3、以上信息由国家城市供水水质监测网武汉监测站提供。